附件：

污水处理设备维保服务项目清单

项目概述：本项目采用二级生化处理+消毒工艺后，排放到市政管网，总处理能力约为150立方米/天。

| 一，主要维护的设备清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 品牌 | 备注 |
| 1 | 鼓风机 |  | 台 | 2 | / |  |
| 2 | 污泥压滤机 |  | 台 | 1 | / |  |
| 3 | 气动隔膜泵 |  | 台 | 1 | / |  |
| 4 | 空压机 |  | 台 | 1 | / |  |
| 5 | 废气处理系统 |  |  |  | / |  |
| 5.1 | 处理装置 |  | 台 | 1 | / |  |
| 5.2 | 离心风机 |  | 台 | 1 | / |  |
| 6 | 二氧化氯发生器 | 不用，利用计量泵进行次氯酸钠加药消毒 |  |  | / |  |
| 6.1 | 计量泵 |  | 台 | 2 | / |  |
| 7 | 脱氯装置 |  | 台 |  | / |  |
| 7.1 | 计量泵 |  | 台 | 1 | / |  |
| 8 | 电气控制柜 |  | 套 | 1 | / |  |
| 9 | 污水提升泵 |  | 台 | 2 | / |  |
| 10 | 污泥泵 |  | 台 | 2 | / |  |
| 二、运行维护费用（单位：元） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 维护人工费 | 至少每周到场一次 | 年 | 1 | / |  |
| 2 | 维护材料费 | 含单个费用小于1000元的零件更换，油料等。 | 年 | 1 | / |  |
| 3 | 活性炭费用 | 1次/年 | 年 | 1 | / |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |
| 备注说明：含本项目系统设备维护检修、定期人工维护、应急维护、活性炭费用、维护易耗品材料。不包括污泥处理、更换下来废弃活性炭处理、季度出水水质检测、药剂费以及大于1000元零配件或设备损坏无法维修需更换的费用。 |  |  |  |  |  |  |