附件

气体灭火装置采购清单

| 序号 | 项 目 名 称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柜式灭火装置(万升2017年) | GQQ150/2.5 | 个 | 2 | 负一，0.4KV高压 房 |
| 2 | 七氟丙烷药剂补充(100%) | HFC-227ea | kg | 246 |  |
| 3 | 柜式灭火装置(万升2017年) | GQQ100/2.5 | 个 | 1 | 负一，发电机房 |
| 4 | 七氟丙烷药剂补充(100%) | HFC-227ea | kg | 90 |  |
| 5 | 柜式灭火装置(万升2017年) | GQQ100/2.5 | 个 | 1 | 负一，10KV高压房 |
| 6 | 七氟丙烷药剂补充(100%) | HFC-227ea | kg | 103 |  |
| 7 | 柜式灭火装置(万升2017年) | GQQ70/2.5 | 个 | 1 | 负一，1号专变房 |
| 8 | 七氟丙烷药剂补充(100%) | HFC-227ee | kg | 60 |  |
| 9 | 柜式灭火装置(万升2017年) | GQQ70/2.5 | 个 | 1 | 负一，发电机房 |
| 10 | 七氟丙烷药剂补充(100%) | HFC-227ea | kg | 49 |  |
| 11 | 柜式灭火装置(万升2017年) | GQQ100/2.5 | 个 | 1 | 负一，发电机房 |
| 12 | 七氟丙烷药剂补充(100%) | HFC-227ea | kg | 90 |  |
| 13 | 柜式灭火装置(万升2017年) | GQQ70/2.5 | 个 | 1 | 负一，2号专变房 |
| 14 | 七氟丙烷药剂补充(100%) | HFC-227ea | kg | 62 |  |