广州中医药大学第一附属医院白云医院

直饮水机设备项目报价单

| 序号 | 名 称 | 服务内容及需求 | 数量（台） | 单价（元） | 小计（元） | 易损耗材、配件（元） | 质保1年（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直烧式开水器 | 具体需求请参照需求清单 | 22 |  |  |  |  |  |
| 2 | 中型落地式饮水器 | 具体需求请参照需求清单 | 22 |  |  |  |  |  |
| 3 | 大型落地式直饮水机 | 具体需求请参照需求清单 | 4 |  |  |  |  |  |
| 4 | 壁挂式直饮水机 | 具体需求请参照需求清单 | 25 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  | 73 |  |  |  |  |  |
| 报价合计 |  | 人民币（大写）： 元整 ￥： |  |  |  |  |  |  |
| 报价单位（公章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人： 联系方式： |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：请有意向的供应商，自公告之日于2024年4月25日14：30前按响应资质要求现场提交资料，项目报价单盖好公章并做好密封。 注：报名材料需设置封面页及目录页，封面页内容包括项目名称、相应人名称、项目联系人姓名及手机号码。

供应商资格要求：

投标人必须符合《政府采购法》第二十二条规定的条件：

1、投标人必须是中华人民共和国境内的独立法人企业或其他组织。

2、投标人有效证件：营业执照副本、组织机构代码证副本（如有）、国税和地税税务登记证副本或三证合一的营业执照副本、法定代表人(或负责人)身份证。

3、投标人响应参数需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。投标人必须承诺提供厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备，所提供商品必需要满足需求文件中有关参数。

广州中医药大学第一附属医院白云医院

直饮水设备采购项目需求清单

- 项目总体要求

- 采购内容：直烧式开水器22台、中型落地式饮水器22台、大型落地式直饮水机4台、壁挂式直饮水机25台，不限于以上数量，以实际安装结算，含1年设备耗材、配件、维保。

- 资金来源：财政性资金（非预算指标资金）

- 标有“▲”的条款为重要性要求，投标人如有带“▲”的条款未响应或负偏离的将被严重扣分。

- 投标人必须承诺提供符合国家、行业标准，具有产品合格证。

- 投标人在响应详细内容中必须列出具体数值。如果投标人只注明“正偏离”或“无偏离”，将被视为 “负偏离”，从而可能导致严重影响采购结果。

- 投标人在投标文件中提供的货物必须给出具体的品牌/规格/型号，并提供原厂有关产品说明资料（或 有关产品的彩页说明）作为附件。所提供的产品说明资料必须能反映投标人在《技术响应/差异表》中响应的指标参数。若提供的产品说明资料与投标文件中提供的同一指标不一致时，应由生产厂家出具相关证明， 否则以产品说明资料为准。

- 投标人没有在投标文件中注明偏离（文字说明或在技术、商务响应表注明）的参数、配置、条款视为被投标人完全接受。

- 投标人应保证，招标人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉。

- 9..项目预算：本项目总预算价为 320000 元人民币。最高限制单价：直烧式开水器3880元/台；中型落地式饮水器3880元/台、大型落地式直饮水机5750元/台、壁挂式直饮水机1200元/台。

二、需求清单

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及设计要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 商用开水器 (二龙头） | 1、出水方式：一开水一直饮水 2、额定电源/频率：220V/50Hz 3、加热功率：≧1kW(中型落地式）/6kW（大型落地式） 4、中型外形尺寸：390×420×1400mm （长、宽、高）(±2%)/大型外形尺寸：650×530×1700mm （长、宽、高）(±2%) - 5、水箱容量：≧13L(中型落地式）/60L（大型落地式） - ▲6、净水流量：1.05L/min 额定总净水量：10000L；（须对应涉水卫生许可批件） 7、过滤要求：五级过滤系统(PP棉+颗粒活性炭+PP棉+RO反渗透膜+后置活性炭),以对应整机涉水卫生许可批件的要求为准；并提供与投标产品同一品牌的滤芯（PP棉、颗粒活性炭、RO反渗透膜、滤瓶）涉水卫生许可批件，复印件加盖公章； ▲8、材质：水箱采用食品级304#不锈钢，厚度1.0mm(±2%)；水槽采用304#不锈钢材质，板厚度1.0mm(±2%)；箱体外壳采用8K防指纹银拉丝不锈钢材质，厚度0.6mm(±2%)；面板采用钢化玻璃材质，厚度3.0mm(±2%)； 9、涉水部件（水箱/内胆）采用食品级304#材质，保证出水安全。提供与投标产品同一品牌的涉水卫生许可批件及带CMA标识的水质检测报告，复印件加盖公章； 10、加热管采用316L不锈钢材质；提供与投标产品同一品牌的涉水卫生许可批件，省级卫生行政部门直属事业单位带CMA标识的水质检测报告，复印件加盖公章； 11、安全等级:防漏电、防蒸汽、防超温、防触电、防高烧、防缺水。 12、进水电磁阀采用12V低压控制，持久安全耐用。 ▲13、采用防高温 LED高清显示屏（≥5.5寸），随时显示加热、水位、饮用、保温、日期，即时温度、北京时间、滤芯更换提示、遥控感应、故障代码等功能； ▲14、遥控调试显示面板功能，防止错按；可根据需要设置出水温度、调节开关机时间.。 15、设备出现故障时，显示相对应的故障代码，方便检修。 16、步进式加热工作原理，无“千滚水”“阴阳水”，开水带童锁功能； 17、所有管路采用食品级304不锈钢材料，全封闭，无二次污染，确保更卫生。 18、水位，温度双传感控制加热，真正做到防干烧 19、遥控调试显示面板功能，可设定开关机。采购人可根据使用场所、使用要求调节出水温度。 20、水箱聚氨脂发保温材料，隔热保温，高效节能。 21、维护方便：标准工业化设计。人性化设计，本机的进水口和排污口均设在两侧，电器配件设在前面并设有专用的维护门，维护时极方便。 22、六防设计：本机防漏电、防干烧、防火、防爆、防开盖、防蒸汽，适合室内或室外使用。 |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数及设计要求 |
| 2 | 壁挂机 | - 出水方式：至少三种出水（开水、温水、常温水等）模式，可随时切换； - 2、额定电源/频率：220V~50Hz 3、加热功率：≧600W 4、外形尺寸：565×182×435mm（长、宽、高）(±2%) 5、储水罐容量：≧6L；热罐容量：≧1L； 6、过滤要求：RO100G反渗透过滤；净水流量：0.26L/min 7、材质：热罐采用食品级304#不锈钢，厚度1.0mm(±2%)； 8、安全等级:防漏电、防蒸汽、防超温、防触电、防高烧、防缺水 9、高清触控彩屏，智控微电脑板实时显示，智能科技语言播报功能； |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数及设计要求 |
| 3 | 商用开水器 （二龙头） | - 出水方式：二开水，可暖瓶接水 - 2、额定电源/频率：380V /50HZ 3、加热功率：≧6kW ▲4、外形尺寸：520×570×1450mm （长、宽、高）(±2%) - 5、水箱容量：≧60L - 6、净水流量：1.05L/min 额定总净水量：10000L；（须对应涉水卫生许可批件） 7、过滤要求：三级过滤（10寸/PP棉+颗粒活性炭+压缩活性炭），提供与投标产品同一品牌的滤芯卫生许可批件，复印件加盖公章； ▲8、材质：水胆采用食品级304#不锈钢，厚度1.0mm(±2%)；水槽采用304#不锈钢材质，板厚度1.0mm(±2%)；外壳采用不锈钢材质，面板、门板8K黑钛拉丝不锈钢材质，厚度0.6mm(±2%)； 9、涉水部件（内胆/水箱）采用食品级304#材质，保证出水安全。提供与投标产品同一品牌的涉水卫生许可批件及带CMA标识的水质检测报告，复印件加盖公章； 10、加热管采用316L不锈钢材质；提供与投标产品同一品牌的涉水卫生许可批件，省级卫生行政部门直属事业单位带CMA标识的水质检测报告，复印件加盖公章； 11、安全等级:防漏电、防蒸汽、防超温、防触电、防高烧、防缺水。 ▲12、进水电磁阀采用12V低压控制，无压出水，持久安全耐用。 13、采用防高温 LED高清显示屏（≥5.5寸），随时显示加热、水位、饮用、保温、日期，即时温度、北京时间、滤芯更换提示、遥控感应、故障代码等功能； ▲14、遥控调试显示面板功能，防止错按；可根据需要设置出水温度、调节开关机时间。 15、设备出现故障时，显示相对应的故障代码，方便检修。 16、步进式加热工作原理，无“千滚水”“阴阳水”。 17、所有管路采用食品级304不锈钢材料，全封闭，无二次污染，确保更卫生。 18、水位，温度双传感控制加热，真正做到防干烧。 19、遥控调试显示面板功能，可设定开关机。采购人可根据使用场所、使用要求调节出水温度。 20、水箱聚氨脂发保温材料，隔热保温，高效节能。 21、人性化设计，进水口和排污口均须设在两侧，电器配件须置于机器前面，方便日常维护保养。 22、六防设计：防漏电、防干烧、防火、防爆、防开盖、防蒸汽 |

- 三、安装时间：签订合同后1周内完成。

- 四、安装地点：招标人各科室指定位置。

- 五、付款方式

- 1.本项目按实结算，招标人核对无误后，中标人可开具全额正式税务发票交招标人，办理支付款项。

- 2.凭以下资料申请结算：（1）合同；（2）中标人开具的正式发票。

- 3.支付方式：银行汇付（含电汇）等形式。

- 六、验收要求

- 1.招标人按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对中标人履约情况进行验收。

- 2.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合项目招标文件和投标承诺中招标人认可的合理最佳配置、参数及各项要求。

- 七、报价要求

- 投标价格包括：设备款、水电材料、运输、仓储、调试、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

- 八、其他要求

- 1.自验收合格日起至少提供为期1年的原厂免费售后维保服务，提供2次第三方水样抽检报告（每次不少于3个用水点），质保期内每月2次固定巡护。设备耗材及零配件保证及时供应。

- 2.投标人的投标文件应对本项目提供相关的产品质量保证措施、安装服务方案、售后服务方案，配备专属和专业的客服团队，负责售前售后相关客服服务，接收、核实并处理相关问题。

- 3.投标人必须提交对招标文件实质性响应的投标文件。