广州中医药大学第一附属医院白云医院

三号住院楼东侧户外LED屏

采购安装调研公告

一、项目概况

广州中医药大学第一附属医院白云医院位于白云区人和镇鹤龙七路2号，为提升医院对外宣传、信息发布、就诊患者指引等工作，拟计划在三号住院楼东侧外墙安装户外LED显示屏，用于播放医院科室介绍、专家坐诊信息、健康宣教等内容。

二、项目名称

广州中医药大学第一附属医院白云医院三号住院楼东侧户外LED屏采购安装项目

三、资金来源

财政性资金（非预算指标资金）

四、采购需求

包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或者服务要求等。

五、项目编号

广中医一院白云医院基建[2025]001号

六、合同服务期限

自签订合同之日起至安装验收结束止

七、有关资质及资格要求

（一）供应商未被列入“信用中国”网站中“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”的记录名单；不处于“中国政府采购网”中“政府采购严重违法失信行为信息记录”的禁止参加政府采购活动。

（二）供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具有有效期内营业执照或事业单位法人登记证明材料。

（三）供应商参加本项目调研前，应提供近三年内在经营活动中无重大违法记录证明资料。

（四）本项目不接受联合体报名。

八、项目要求

（一）本项目所需显示屏宽度≥8640mm，高度≥9600mm，安装总面积≥82.94平方米（不含边框尺寸）。

（二）LED控制系统应包含接收卡、视频处理器、全彩显示屏软件、电源等内容，屏幕整体分辨率应≥1600*1400。

（三）该项目在安装过程中除包含上述零部件外，还应包含时控电箱、户外线缆、框架结构等，并应整体考虑运输、安装、人工、税费、管理费等内容。

（四）该项目安装完成并经验收后，实施整体质保期质保，质保期应不低于1年。

（五）项目安装完成后，如发生故障问题，供应商应确保1小时内给予响应，2小时内到达现场进行故障排除。

（六）鉴于该LED屏幕为户外使用，且为高空安装项目，为确保使用安全以及后续检修需求，供应商应综合考虑LED屏幕户外防水、防火、防雷等措施，并考虑设置安装检修通道。

（七）供应商应具备有效期内资质证书，包括但不限于：营业执照、施工人员高空作业证书、质量管理体系认证证书等。

九、调研时间及地点

（一）本项目调研时间为：2025年3月27日14:30

（二）调研地点：广州市白云区人和镇鹤龙七路2号广州中医药大学第一附属医院白云医院行政楼四楼会议室

十一、联系方式

基建科，020-32584301

十二、其它要求

（一）参与单位所提交的资料均需在每页上加盖公章及骑缝章，报价文件需要加盖公章和骑缝章后进行密封装订，所提交的报名文件应保持密封性完整、印章无缺失。

（二）参与单位所提供资料必须确保真实完整，如发现存在弄虚作假、隐瞒等情况者，询价人有权取消其参与资格，并移交询价人监管部门纳入供应商黑名单。

（三）意向参与单位所提交文件需一式五份，每份文件均需按照序页码装订。

（四）本次调研只作为意向参与单位及市场调研摸底，不代表最终招标采购结果。

（五）该项目需要提前进行现场踏勘。

基建科

2025年03月17日

附件1：

广州中医药大学第一附属医院白云医院

三号住院楼东侧外墙LED屏参数需求书

| 序号 | 设备名称 | 规格配置 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED全彩显示屏 | 1.LED屏幕尺寸要求：整屏面积≥宽8.64米×高9.6米，整屏分辨率≥1440×1600 2.点间距≤6.0 mm； 3.像素密度：≥27000点/m2，SMD表贴三合一铜线封装 4.箱体结构：采用钣金工艺防水箱体结构，风冷系统设计，箱体尺寸：≥960*960mm，箱体分辨率：≥160*160；（提供首页带有CMA/CNAS/ilac-MRA认证的产品检测报告复印件并加盖厂商公章） 5.箱体的平整度≤0.01mm；（提供首页带有CMA/CNAS/ilac-MRA认证的产品检测报告复印件并加盖厂商公章） 6.屏幕峰值功耗≤600W/㎡；（提供首页带有CMA/CNAS/ilac-MRA认证的产品检测报告复印件并加盖厂商公章） 7.屏幕亮度：≥5500 nit；0到100%可调；产品厂家需提供与LED显示屏亮度控制相关的的软件著作权证书复印件并加盖厂商公章； 8.可视角度：水平视角≥170°、垂直视角≥170°；（提供首页带有CMA/CNAS/ilac-MRA认证的产品检测报告复印件并加盖厂商公章） 9.色温：800K－18000K可调；（提供首页带有CMA/CNAS/ilac-MRA认证的产品检测报告复印件并加盖厂商公章） 10.色彩均匀度：±0.002Cx，Cy之内；（提供首页带有CMA/CNAS/ilac-MRA认证的产品检测报告复印件并加盖厂商公章） 11.对比度：≥8000：1；（提供首页带有CMA/CNAS/ilac-MRA认证的产品检测报告复印件并加盖厂商公章） 12.色域≥120%NTSC；（提供首页带有CMA/CNAS/ilac-MRA认证的产品检测报告复印件并加盖厂商公章） 13.支持逐点亮度、色度校正；产品厂家需提供与LED显示屏自动校正相关的软件著作权证书复印件并加盖厂商公章； 14.采用前后维护、前安装设计，模组支持热插拔； 15.使用寿命：80000小时，7X24小时连续工作；（提供首页带有CMA/CNAS/ilac-MRA认证的产品检测报告复印件并加盖厂商公章） 16.灰度等级：≥16bit；（提供首页带有CMA/CNAS/ilac-MRA认证的产品检测报告复印件并加盖厂商公章） 17.显示屏支持光学手势控制：系统采用1/2.8 英寸图像传感器；≥828万有效像素，≥100°广角，≥10 倍电子变倍；光学定位视角≥93.5°（D）/83°(H)/53.1°(V)；USB3.0接口；可使用WINDOWS、安卓、macOS、Linux等；无线远程使用手势控制显示屏界面，单指做点击，可全功能控制大屏显示的PPT、网页和程序等，如切换相应界面、各功能按键或其他程序；识别的手势移动跟随速度≥4级可调；可分辨出主控制位置和细微手势移动与单指点击等动作；提供实现说明的相关资料复印件并加盖厂商公章； 18.光学手势控制需提供厂家具备LED显示屏远程操作相关的软件著作权证书复印件并加盖厂商公章； 19.刷新率：≥3840Hz；（提供首页带有CMA/CNAS/ilac-MRA认证的产品检测报告复印件并加盖厂商公章） 20.亮度均匀性：≥99%；（提供首页带有CMA/CNAS/ilac-MRA认证的产品检测报告复印件并加盖厂商公章） 21.像素失控率：≤十万分之一；（提供首页带有CMA/CNAS/ilac-MRA认证的产品检测报告复印件并加盖厂商公章） 22.电源平均效率：LED显示屏供电电源的功率因素不小于95%,转换效率不小于86%；（提供首页带有CMA/CNAS/ilac-MRA认证的产品检测报告复印件并加盖厂商公章） 23.IP防护等级：≥IP65（提供带有CNAS/ilac-MRA认证的产品检测报告复印件盖章） 24.电磁兼容满足国家 CIASSB 的要求，30-1000MHz 辐射骚扰值；（提供带有CNAS/ilac-MRA认证的产品检测报告复印件盖章） 25.可实时监控显示屏工作状态，具有故障自动告警功能，发生故障立即发消息到指定邮箱，及时处理；具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移；具有电源温度控制系统，提供电源实时温度监控，超出设定温度自动报警，防止过温失效。产品厂家需提供与LED显示屏故障信号传递技术相关的软件著作权证书复印件并加盖厂商公章 26.显示屏厂家具备有LED应用中保护传输显示网络边界、核心信息系统软件硬件结合的密码产品，可随时为我方提供零信任内网数据安全的解决方案，提供厂家对LED应用中信息安全类相关的实现原理证明文件复印件并加盖厂商公章； 27.显示屏厂家具备支持国家8K超高清播放技术，提供厂家对8K播放技术相关的实现原理证明文件复印件并加盖厂商公章； 28.显示屏厂家具备支持全球HDMI标准传输显示技术，提供厂家对HDMI传输技术相关的实现原理证明文件复印件并加盖厂商公章； 29.产品安装、售后服务可手机端APP对厂家下单派工，并能指定时间和服务类型； 30.产品具有CE/FCC/ROHS证书；认证委托人、产品制造商的企业名称和地址一致,提供证书复印件并加盖厂商公章； 31.产品具有CCC、中国节能产品认证证书，以上证书中认证委托人、产品制造商（生产者）及生产企业名称和地址一致,提供证书复印件并加盖厂商公章； 32.产品具有中国环境标志（II型）产品认证证书，提供证书复印件并加盖厂商公章 33.投标产品有标准商品条码，可被中国商品标识系统识别；（生产厂家提供中国物品编码中心授权的中国商品条码系统成员证书 复印件并加盖厂商公章）； 34.生产厂家具备GB/T27922-2011售后服务评价体系服务能力达到五星级（提供证书复印件并加盖厂商公章）； 35.生产厂家通过ISO9001：2015质量管理体系认证、ISO14001：2015环境管理体系认证、ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证（提供证书复印件并加盖厂商公章）； 36.生产厂家拥有企业信用等级及资信等级均为 3A 的良好资质（提供以上证书复印件并加盖厂商公章）。 | 82.94 | 平方 | 含箱体、电源、接收卡 |
| 2 | 控制软件 | 支持同步显示播图片、文字和视频文件；支持多种播放格式；可通过软件调整显示屏的亮度、对比度、色彩等功能 | 1 | 套 |  |
| 3 | LED视频控制器 | 三画面，带载390万，横向最大10240，纵向最大8192；U盘脱机播放，支持无限投屏（选配）、鼠标控制（选配）；输入：1*SDI（选配）；1*DVI；2*HDMI1.3；1*Audio；输出：6*网口；1*HDMI（1.3）预监；1*Audio | 1 | 台 |  |
| 4 | 安装支架 | 采用国标材料制作，定制装置，拆装方便；具备间距调节装置，可实现精确调节，显示模组之间的缝隙均匀，显示效果清晰；钢结构框架，所有材料采用国家标准材料施工制作，防锈防氧化处理 | 83 | 平方 |  |
| 5 | 包边 | 铝塑板包边，颜色由客户指定 | 83 | 平方 |  |
| 6 | 备品备件 | LED模组22张，电源4个，接收卡4张，线材等； | 1 | 项 |  |
| 7 | 辅料线材 | 网线、磁铁等 | 1 | 项 |  |
| 8 | 多功能卡 | 8x触点通断端子；4x外设接口；输出:1xAudio；音频传输、电源管理、亮度智能调节 | 1 | 项 |  |
| 9 | 光感探头 | 配合多功能卡可实现显示屏亮度智能调节 | 1 | 项 |  |
| 10 | 配电箱 | 浪涌、PLC模块、远程控制 | 1 | 项 |  |
| 11 | 播控电脑 | MINI DP接口x3，支持转HDMI、DVI输出 单屏支持3840*2160@120hz/5120*2880@60hz INTEL I5 11代处理器/华硕工业防潮主板/金士顿16G内存/650W电源 NVIDIA Quadro核心专业显卡/250G 固态硬盘 WINDOWS 10 64位专业版系统测试版 支持UDP协议通过网络端口进行连接，远程控制设备开机、关机及键盘模拟 系统自带可远程控制播放器，可通过中控打开播放器、视频播放、暂停 硬件平台经过专业优化及测试，支持长时间稳定运行 罗技有线键鼠套装 | 1 | 台 |  |
| 12 | 屏外布线 | LED配电箱主电缆、电源线、网线（屏体外） | 1 | 项 |  |
| 13 | 散热系统 | 空调+抽风散热系统 2p 4台（带自启动功能） | 4 | 台 |  |
| 14 | 维护检修口 | 正面/侧面做爬梯，预计高19米 | 1 | 项 |  |

附件2：

广州中医药大学第一附属医院白云医院

三号住院楼东侧外墙LED屏安装效果图