广州中医药大学第一附属医院白云医院冰箱报价单

| 序号 | 物资名称 | 规格参数 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用三门冷藏冰箱 | 2~8℃，1798*886*1997mm |  | 台 | 2 |  |
| 2 | 医用两门冷藏冰箱 | 2~8℃ 1180*900*1900mm |  | 台 | 1 |  |
| 3 | 冰箱双开门 | 见附件 910*746*1786mm |  | 台 | 1 |  |
| 4 | 冷冻柜 | -30℃，200L 817*550*850mm |  | 台 | 1 |  |
| 报价单位（公章）： |  |  |  |  |  |  |
| 联系人： 联系方式： |  |  |  |  |  |  |
| 冰箱双开门参数： 规格：包装尺寸：宽977mm深827mm高1896mm 产品尺寸：宽910mm深746mm高1786mm 电压：220V 产品重量：96kg 冷冻能力：8.5(kg/12h) 显示类型：LED显示 气候类型：亚温带型（SN,10℃～32℃）-温带型（N,16℃～32℃）-亚热带型（ST,16℃～38℃） 参数：放置方式：独立式 门个数：2个 主色系：金色系 门款式：对开门 制冷方式：风冷 变频/定频：变频 总容积：600L及以上 深度：70.1-75cm 宽度：90.1-95cm 高度：170.1-180cm 能效等级：一级能效 面板材质：PCM彩涂板 功能：散热方式：两侧散热 冷藏室容积：395L 冷冻室容积：237L 运转音：37dB(A) 综合耗电量：0.99kW·h/24h 总容量：632L 制冷剂：R600a |  |  |  |  |  |  |