直饮水机整机维保报价单

| **序号** | **设备名称** | **规格****型号** | **单位** | **数量** | **报价****（元/台）** | **小计（元）** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一** | **饮水设备（中型落地式饮水机）** | **AO-T2** | **台** | **27** |  |  | **整机全保费** |
| 1 | 快接式PP棉 | 3分 | 支 | 81 | / | / | 一年最少换3次 |
| 2 | 快接式颗粒炭 | 3分 | 支 | 81 | 一年最少换3次 |
| 3 | 快接式PP棉 | 3分 | 支 | 81 | 一年最少换3次 |
| 4 | RO100G反渗透膜 | 100G | 支 | 27 | 一年最少换1次 |
| 5 | 口感调节滤芯 | / | 支 | 27 | 一年最少换1次 |
| **二** | **饮水设备（大型落地式直饮水机）** | **AO-3A-1** | **台** | **1** |  |  | **整机全保费** |
| 1 | PP棉 | 10寸 | 支 | 3 | / | / | 一年最少换3次 |
| 2 | 颗粒活性炭 | 10寸 | 支 | 3 | 一年最少换3次 |
| 3 | PP棉 | 10寸 | 支 | 3 | 一年最少换3次 |
| 4 | RO400G反渗透膜 | 400G | 支 | 1 | 一年最少换1次 |
| 5 | 口感调节滤芯 | / | 支 | 1 | 一年最少换1次 |
| **三** | **饮水设备（壁挂式直饮水机）** | **AO-3B** | **台** | **28** |  |  | **整机全保费** |
| 1 | RO100G反渗透膜 | 100G | 支 | 28 | / | / | 一年最少换1次 |
| 2 | 复合滤芯 | / | 支 | 56 | 一年最少换2次 |
| **四** | **饮水设备（直烧式开水器）** | **AO-3L-1** | **台** | **9** |  |  | **整机全保费** |
| 1 | PP棉 | 10寸 | 支 | 27 | / | / | 一年最少换3次 |
| 2 | 颗粒活性炭 | 10寸 | 支 | 27 | 一年最少换3次 |
| 3 | 碳棒 | 10寸 | 支 | 27 | 一年最少换3次 |
| **五** | **饮水设备（台面式直饮水机）** | **AO-4B** | **台** | **1** |  |  | **整机全保费** |
| 1 | PP棉 | 10寸 | 支 | 3 | / | / | 一年最少换3次 |
| 2 | 颗粒活性炭 | 10寸 | 支 | 3 | 一年最少换3次 |
| 3 | PP棉 | 10寸 | 支 | 3 | 一年最少换3次 |
| 4 | RO400G反渗透膜 | 400G | 支 | 1 | 一年最少换1次 |
| 5 | 口感调节滤芯 | / | 支 | 1 | 一年最少换1次 |
| **六** | **水质检测** | **/** | **/** | **/** |  |  | **每半年两次抽取3个点** |

备注：整机全保费包含每年的耗材费（前置滤芯每年最少更换三次，反渗透膜每年最少更换一次，后置活性炭每年最少更换一次）、易损配件费、维修人工费、移机费用，每月1次定期上门巡检费。