## Sheet1
附件一
遴选产品清单及需求汇总
序号 | 耗材名称 | 主要技术参数及适用范围
20250529序号1 | 链球菌药敏卡片VITEK 2 AST-ST03 | 1.适用范围： 该产品用于测定来源于人体并经过分离培养的肺炎链球菌、乙型溶血性链球菌对抗生素药物的敏感性。 （需适配设备：全自动微生物鉴定及药敏系统 VITEK 2Compact）
20250529序号2 | 酵母样真菌药敏卡片VITEK 2 AST-YS08 | 1.适用范围： 该产品用于测定具有显著临床意义的真菌对抗真菌药物的敏感性。 （需适配设备：全自动微生物鉴定及药敏系统 VITEK 2Compact）
20250529序号3 | 需氧和兼性厌氧微生物培养瓶（儿童瓶） | 1.适用范围： 该产品用于在BacT/ALERT®微生物培养监测系统上对儿童（<21岁）血液中的需氧和兼性厌氧微生物（细菌和酵母菌）进行培养和定性检测。 （需适配设备：全自动血培养仪BACT/ALERT 240）
20250529序号4 | 厌氧和兼性厌氧微生物培养瓶 | 1.适用范围： 该产品用于培养和定性检测来自血液和其他正常无菌体液中的厌氧和兼性厌氧微生物（细菌）。 （需适配设备：全自动血培养仪BACT/ALERT 240）
20250529序号5 | 需氧微生物培养瓶 | 1.适用范围： 该产品用于培养和定性检测来自血液和其他正常无菌体液中的需氧微生物（细菌和真菌）。 （需适配设备：全自动血培养仪BACT/ALERT 240）
声明：以上所述的初步配置及参数需求等要求无指向性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在不足，仅作为本次市场调研参考用。