## Sheet1
附件一
遴选产品清单及需求汇总
序号 | 耗材名称 | 主要技术参数及适用范围
20250610序号1 | 持续葡萄糖 监测系统 （传感器套装） | 1.适用范围： 产品用于糖尿病成年患者（≥18岁）的组织间液葡萄糖水平的连续或定期监测。产品可提供并存储连续葡萄糖值，供用户跟踪葡萄糖浓度变化的趋势。葡萄糖传感器仅供单个用户使用，不需要用户进行校准
声明：以上所述的初步配置及参数需求等要求无指向性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在不足，仅作为本次市场调研参考用。