白云区中医医疗集团

广州市白云区三元里街社区卫生服务中心

医疗设备市场调研公告

各有关单位：

广州市白云区三元里街社区卫生服务中心根据业务发展需要，近期计划采购如下医疗设备，现进行市场调研论证，欢迎符合条件的供应商报名推荐产品。

- 一、项目内容

| 序号 | 需求单位 | 采购设备名称 | 单位 | 数量 | 采购需求概况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广州市白云区三元里街社区卫生服务中心 | 生化培养箱 | 台 | 1 | - 1、用于微生物的培养，包括细菌、霉菌和各类微生物的培养保存的专用恒温设备，适用于医学实验室。 - 2、容积：70-100升；外形尺寸：长≤650厘米，宽≤620厘米，高≤1200厘米； - 3、温控范围：0-60℃；定时范围：1-9999分钟；有超温报警装置，有消毒装置。 - 4、保修3年。 |  |
| 2 | 广州市白云区三元里街社区卫生服务中心 | 高压蒸汽灭菌器 | 台 | 1 | - 1、用于生物安全实验室中，对危险生物样本和实验材料进行消毒灭菌， 确保实验室环境的安全。 - 2、台式；容积：23升； - 3、外形尺寸：长≤800厘米，宽≤600厘米，高≤500厘米； - 4、净重≤60KG; - 5、灭菌时温度为121℃和134℃； - 6、内部有清洗功能； - 7、有超温保护装置、超压保护装置； - 8、内置打印机。 - 9、保修3年 。 |  |
| 3 | 广州市白云区三元里街社区卫生服务中心 | 牙科综合治疗机（口腔综合治疗机） | 台 | 1 | - 1、用于接诊口腔急性牙体牙髓病、牙外伤、软组织外伤基本治疗和处理的必备设备。 - 2、四孔高速气涡轮手机三支 - 3、自动、恒温漱口给水系统一套 - 4、三用枪（冷、热）各一支 - 5、强、弱吸唾器（含负压系统）各一套 - 6、豪华感应式LED口腔灯 一套 - 7、LED观片灯一套 - 8、90°可转动式陶瓷/玻璃盂盆一套 - 9、手机净水系统一套 - 10、医生座椅一张 - 11、水、电、气总开关一套 - 12、保修时间3年。 |  |
| 4 | 广州市白云区三元里街社区卫生服务中心 | 便携式生物刺激反馈仪 | 台 | 1 | - 1、可用于压力性尿失禁、阴道松弛、疼痛的治疗； - 2、电刺激脉冲宽度：10μs-1000μs，电刺激脉冲频率：0.5Hz-1000Hz； - 3、能对患者肌电信号进行采集、分析、和生物反馈训练； - 4、同时具备盆底肌的评估筛查功能； - 5、同时具备腹直肌的电刺激治疗 - 6、自带显示屏； - 7、配移动小车； - 8、保修期：1年。 |  |
| 5 | 广州市白云区三元里街社区卫生服务中心 | 磁刺激仪 | 台 | 1 | - 1、可用于压力性尿失禁、急迫性尿失禁、盆腔脏器脱垂、慢性盆腔痛的治疗； - 2、具有盆底刺激与骶神经刺激功效，可用于骶神经功能障碍的治疗； - 3、整机通过YY/T 0994-2015磁刺激设备行业标准； - 4、通过EMC电磁兼容测试； - 5、主机采用一体式设计； - 6、支持一键开机，方便操作； - 7、方案可自定义编辑； - 8、具有数据管理功能，可以回顾数据结果，方便进行效果对比分析； - 9、保修期：1年。 |  |

- （特别说明：所有设备包含正常运作必须配备的工作站、软件操作系统等）

二、 公示相关事项

（一）公示时间：2025年7月3日

（二）报名截止时间：2025年7月14日

（三）报名资料递交地点：广州市白云区三元里街社区卫生服务中心总务科

三、报名资料清单及要求

（一）设备购置市场调研表（详见附件1）

（二）产品配置清单、产品性能技术资料（盖公章）、售后服务承诺书。

（三）同型号设备的用户名单

（四）产品注册证

（五）经销公司业务员授权书

（六）厂家三证及经销公司三证

（七）销售记录提供中标通知书、合同、销售发票复印件等资料（其他公司销售的亦可）。设备如有配套耗材，应将耗材列清单并报价，提供发票复印件（三家以上）。

（八）产品彩页

（九）技术参数（详见附件2）

附件：1.设备购置市场调研表

2.设备性能技术参数（模板）

广州市白云区三元里街社区卫生服务中心

2025年7月3日

（联系人：黎倩敏 ，联系电话：26296049 ）

附件1

设备购置市场调研表

| 设备名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 品牌 |  | 型号 |  |
| 生产商 |  | 企业规模 | 大型/中型/小微型 |
| 技术参数 |  |  |  |
| 医疗器械生产许可证（生产商） |  |  |  |
| 参与调研单位的营业执照编号（统一社会信用代码） |  | 医疗器械注册证号 |  |
| 参与调研单位的医疗器械经营许可证 | 有□ 无□ 许可证编号： | 生产商给参与调研单位的授权书 | 有□ 无□ |
| 是否专用耗材：是□ 否□ |  | 耗材1： | 市场价格： |
| 销售记录：有□ 无□ 其他医院成交记录： (数量较多请另附清单) |  | 医院名称： 成交日期： 其他说明： | 成交价格： 成交数量： 售后质保： |
| 同类产品市场占比 |  |  |  |
| 市场价格 |  |  |  |
| 设备保质保用期（年）： （如分开质保，请注明主机、配件） |  |  |  |
| 配置清单（可另附详细配置清单） |  |  |  |
| 售后服务 |  |  |  |
| 其他说明 |  |  |  |
| 参与调研单位名称：（单位公章） 签名确认： 年 月 日 |  |  |  |

附件2

设备性能技术参数（模板）

一、用途和功能描述：

（一）

（二）

（三）

二、配置描述：

（一）

（二）

（三）

三、主要技术参数描述（能体现产品档次和先进性）：

（一）

（二）

（三）

四、售后服务及其他：

（一）

（二）

（三）