广州中医药大学第一附属医院白云医院

医用气体采购调研公告

一、项目概况

1.项目名称：广州中医药大学第一附属医院白云医院医用气体采购项目

2.项目编号：广中医一院白云基建[2025]002号

3.资金来源：财政性资金（非预算指标资金）

4.采购需求：包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等。

4.1标的名称：广州中医药大学第一附属医院白云医院医用气体采购项目

4.2标的数量：1项（含氧气、二氧化碳、氮气、氩气）

二、合同服务期限：签订合同之日起2年。

三、资质条件：

（一）投标人必须具备中华人民共和国境内的独立法人企业或其他组织。

（二）投标人需提供单位营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、投标人须具有《药品生产许可证》或《药品经营许可证》；投标人必须具有有效的《危险化学品经营许可证》；投标人或其委托运营方必须具有《道路运输经营许可证》；投标人必须具有有效的气瓶（移动式压力容器）的压缩气体和低温液化气体充装许可证。

（三）投标人未被列入“信用中国”、“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人”记录名单，不处于中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为信息记录”中禁止参加政府采购活动期间的供应商。不处于采购人黑名单记录供应商。

（四）本项目不接受联合体投标。投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目询价采购报名。

（五）法律、法规规定的其他条件。

四、项目需求

（一）质量要求：采用一流生产设备及工艺流程，确保气体产品质量纯度≥99.5%以上。每次送货上门必须配备质检报告书，产品必须符合国家有关部门的批准许可、质量检验。

（二）配送及技术维护要求：24小时免费送货上门，30分钟内响应，6小时内到达现场。

（三）规格表

| 序号 | 品名 | 纯度 | 规格 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用液氧 | ≥99.5% | 175L | 罐 |
| 2 | 医用氧气 | ≥99.5% | 40L | 瓶 |
| 3 | 医用氧气 | ≥99.5% | 10L | 瓶 |
| 4 | 医用氧气 | ≥99.99% | 4L | 瓶 |
| 5 | 液氮 | ≥99.999% | 10L | 公斤 |
| 6 | 二氧化碳 | ≥99.9% | 40L | 瓶 |
| 7 | 高纯二氧化碳 | ≥99.99% | 40L | 瓶 |
| 8 | 氩气 | ≥99.99% | 40L | 瓶 |
| 9 | 氩气 | ≥99.99% | 4L | 瓶 |

（四）支付条款：

1.以实际使用量每个季度结算一次，资料提交90天后支付，最终以甲方实际支付的时间为准。

2.中标人应在询价人办理以上各期支付手续前，为询价人出具等额的符合国家规定的发票。

3.上述支付时间不包含询价人正常办理支付报批手续时间。

五、调研提交资料

（一）投标人应提供企业法人代表证明书及出具法人代表签名或盖章的法人授权委托书。

（二）投标人应提供企业营业执照（复印件）、报价书（原件）并加盖单位公章。

（三）投标人需提供单位营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、投标人须具有《药品生产许可证》或《药品经营许可证》；投标人必须具有有效的《危险化学品经营许可证》；投标人或其委托运营方必须具有《道路运输经营许可证》（如有委托运营方，需提供供应商及委托运营方的委托合同）；投标人必须具有有效的气瓶（移动式压力容器）的压缩气体和低温液化气体充装许可证。（以上提供的有效相关证件复印件均需加盖公章）

六、调研时间及地点

（一）调研时间：2025年7月25日上午10:00

（二）调研地点：广州市白云区人和镇鹤龙七路2号广州中医药大学第一附属医院白云医院行政楼4楼。

七、其他要求

（一）投标人所提交的资料均需在每页上加盖公章及骑缝章，报价文件需要加盖公章和骑缝章后进行密封装订，所提交的报名文件应保持密封性完整、印章无缺失。

（二）投标人所提供资料必须确保真实完整，如发现存在弄虚作假、隐瞒等情况者，询价人有权取消其参与资格，并移交询价人监管部门纳入供应商黑名单。

（三）意向参与单位所提交文件需一式三份，每份文件均需按照序页码装订。

八、本项目联系方式

广州中医药大学第一附属医院白云医院基建科

联系电话：020-32584301

广州中医药大学第一附属医院白云医院基建科

2025年7月22日