广州中医药大学第一附属医院白云医院

信息机房电缆铺设项目招标公告

采购单位：广州中医药大学第一附属医院白云医院

项目名称：信息机房电缆铺设项目

项目编号：广中医一院白云医院招【2025】18号

- 项目概况：

广州中医药大学第一附属医院白云医院位于广州市白云区鹤龙七路2号，现有占地面积21094.21平方米，建筑总面积40913.72平方米。随着医院信息化建设业务的不断发展,信息机柜等用电设备也呈不断增加趋势导致现有电缆容量已达到用电饱和状态。为确保医院信息机房设备及数据安全，经与网络信息科沟通，计划由三号楼负一层低压配电柜重新铺设一条35平方三相380V电缆作为主供电缆使用，铺设完成后用电负载功率可达到65KW铺设长度为 70米。

二、招标限价：人民币1.74万元

三、资金来源：自筹资金。

四、项目需求书：

（一）投标单位应结合医院临床科室运行要求实施项目安装工作，不得影响临床科室正常工作开展，需提前与医院负责科室进行沟通后确定实施时间。

（二）投标单位应对项目内容实行现场踏勘，更换过程中应充分考虑四周环境以及各类费用等。因未对现场环境进行充分评估的，所涉及需增加费用由投标人自行负责人。

（三）本项目维修工期为七个日历天内完成。

需求清单：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜芯电力电缆ZR-YJV-4*35mm+1*16mm2实际电缆芯数(芯):5 | 100mm2 | 70m |
| 2 | 铜芯电力电缆头1*16mm2 | 个 | 2 |
| 3 | 1kV以下户内千包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下)35 | 个 | 8 |
| 4 | 送配电装置系统调试(综合)1kV以下交流供电 | 系统 | 1 |
| 5 | 电缆试验，电缆泄漏试验 | 次 | 1 |

五、报价方式：最终报价不得超出招标限价；

六、承包方式:包工、包料、包未在清单中列明但施工必需的所有辅材及耗材、包运输、包施工、包安全、包文明施工、包验收。

七、服务期限：

自合同签订之日起七日内完成。

八、付款方式：

项目完成并电缆试验成功，投标人需联合甲方进行现场验收（竣工验收标准: 符合国家、省、市有关验收的合格标准），待验收合格后由投标人向甲方提供合法发票，甲方一次性给予无息支付，最终以甲方实际支付的时间为准。

- 项目实施地点：广州中医药大学第一附属医院白云医院；

- 质量保修期:自验收合格之日起2年。

十一、投标人资格

（一）资格条件

1.投标人需具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件。

2.投标人必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，投标时需提交有效营业执照或事业单位法人登记证明等资料。

3.投标人参加本项目投标前，应提供三年内在经营活动中无重大违法记录证明资料。

4.投标人必须具有履行合同所必须得设备和专业技术能力。

5.法律、法规规定的其它条件。

（二）资质要求

1.投标人应提供近三年以来完成并验收合格的同类业绩内容。2022年8月至2025年8月（以公告日为基准）

2.本项目不接受联合体投标。

十二、施工要求

投标人应当完善质量管理制度，建立质量控制流程，建立并保持一个有效的工程质量管理体系。

(一)建立完整的质量体系，委派专人负责工程质量管理，现场管理机构工区(段)设有专职质检人员，班组设质检员，同时附有项目架构人员名单

各类人员必须持有上岗资格证。投标人还应建立并完善各项目质量管理检查制度及企业质量管理文件等。同时,投标人应积极配合工程质量第三方检测工作并积极采用新材料、新工艺、新技术。

(二)投标人提交建设单位批准的施工组织设计或者施工方案必须附有完备的工程质量保证措施。

(三)开工前，投标人必须按要求对职工分级进行技术交底，组织学习有关规程、标准、规范和工艺要求，在施工中必须按规程及工艺进行操作。

十三、评标办法：综合评标法，最终确定一家中标单位。

十四、报名时间及地点

（一）报名时间：2025年8月11日至2025年8月15日17:00；

（二）报名方式：本项目只接受电子报名，报名邮箱为：byqzyyyzczx@126.com 。请各投标人将报名需要提交资料加盖公章后扫描，将扫描件发至报名邮箱，邮件名称：项目名称+单位名称

（三）报名需提交资料（需加盖公章）

1.有效的营业执照复印件。投标人在经营范围内投标，如营业执照未记载经营范围，同时提供在全国企业信用信息公示系统查询的单位“登记信息”的打印页面并盖章）；

2.企业法人代表证明书、具有法人签名或盖章的被委托人有效授权书（详见附件）；

3.投标报名登记表（详见附件）；

（四）报名所需的资料原件请于开标日当天交至招标人招标采购中心工作人员处。报名是否成功，以邮件回复为准。

（五）报名成功本项目的投标人，若决定不参与投标，请于2025年8月18日上午10：00前电话或邮件通知招标人。

十五、开标时间及地点

（一）开标时间：2025 年8月20日 下午14:30

（二）开标地点：广州市白云区人和镇鹤龙六路2号广州中医药大学第一附属医院白云医院行政楼四楼会议室；

（三）投标人员应为报名登记表上登记的负责投标的人员，该人员凭身份证进入开标地点。

十六、本招标文件所涉及的时间一律为北京时间；

十七、联系人：李老师:020-32584301（技术咨询）

李老师\肖老师：020-28806136/6142（招标流程咨询）

十八、咨询时间：上午 8:30-12:00，下午14:30-17:30

广州中医药大学第一附属医院白云医院

2025年 8月11日

- 附件：

法定代表人授权书

致：广州中医药大学第一附属医院白云医院

本授权书声明：注册于             （国家或地区）的               （投标人名称）的在下面签字的                  （法定代表人的姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的              （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就“广州中医药大学第一附属医院白云医院信息机房电缆铺设项目）（项目编号：广中医一院白云医院招【2025】18号）”招标的      （可选“报名”），以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于     年   月   日签字生效，特此证明。

随附《法定代表人证明书》

附件：

1、代理人(被授权人)身份证或其他有效的身份证明

注：投标人必须在上述附件上加盖公章。

被授权代表身份证复印件

投标人（法人公章）：

地     址：

法定代表人（签字或盖章）：

职     务：

被授权人（签字或盖章）：

被授权人身份证号码：

职     务：

日期：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

现任我单位                   职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：

附：代表人性别：       年龄：       身份证号码：

企业注册号码：                        企业类型：

经营范围：

。

注：投标人必须在上述附件上加盖公章。

法定代表人身份证复印件

投 标 人（法人公章）：

日        期：

| 投标报名登记表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标项目编号 |  |  | 报名日期 | 年 月 日 |
| 项目名称 |  |  |  |  |
| 报名单位名称 |  |  |  |  |
| 地址(营业执照) |  |  | 邮编 |  |
| 报名人 | 姓名 | 身份证号码 | 手机 | 传真 |
| 投标人（负责投标的人员） | 姓名 | 身份证号码 | 手机 | 电子邮箱 |

附件：