广州中医药大学第一附属医院白云医院

儿科及新生儿科病区改造项目招标公告

采购单位：广州中医药大学第一附属医院白云医院

项目名称：儿科及新生儿科病区改造项目

项目编号：广中医一院白云医院招【2025】27号

- 项目概况：

该项目位于广东省广州市白云区人和镇鹤龙七路2号，根据《广州市白云区卫生健康局关于印发(广州市白云区儿童友好医院建设提升工作方案(2025年版))》(云卫函〔2025〕37号)要求，为确保顺利通过区局督导检查，并结合我院实际，医务科联合儿科、总务科、基建科现场调研后，拟定以下改造措施（详见附件清单）：

二、招标限价：68653.15元（包材料费、运输费、人工费、安装费、绿色安全措施费、税费、管理费、垃圾清运费，包质量、包安全、包工期、包竣工验收等）。

三、资金来源：自筹资金。

四、项目需求书：

（一）新生儿二区增设洗婴室。拆除原有洗婴台的固定墙体将洗婴池给排水移装整改，安装玻璃隔断（约17㎡）及玻璃地弹门改造为独立的洗婴室。实现洗婴区域的独立分区，有效避免交叉感染，符合新生儿病房严格的感控标准。

（二）新生儿病区增设仪器设备存放间。计划将现有护理更衣室的内部空间进行优化利用，通过增设板墙进行物理隔离（约5㎡），划分出一个独立的、专用的仪器设备存放间。

（三）家庭病房天花及墙面维修改造，拆除发霉发黄部分，重新刮灰并油漆（约69㎡）。拆除原有洗手台，安装新的洗手台并降低安装高度（7套）。

（四）将儿科门诊外部洗手间改造为家庭厕所。重新装饰墙面、外装洗手池、排气扇、内部增设儿童小便池及儿童蹲厕等。原板房卫生间地面需要整体拆除，墙面使用碳晶板装饰（约21㎡），安装彩钢板门，地面拆除后重新做防水（约3.2㎡），安装给排水、排污管道，安装蹲厕及儿童小便池，地面铺设防滑地砖。

（五）门诊大门改造。拆除原不锈钢门，安装玻璃门（约14㎡）。

（六）门诊大厅及走廊墙面粘贴墙纸（约225㎡）。

五、报价方式：最终报价不得超出招标限价；

六、服务期限：

自签订合同之日起15日内完成

七、付款方式：

- （一）合同签订后三十个工作日内，招标人支付合同金额的30%给投标人作为预付款；

- （二）工程施工完毕，并验收合格后支付合同金额20%；

- （三）依据第三方结算审核报告审定金额，招标人在180天后逐月支付剩余款项27%、20%；

- （四）剩余3%作为该项目质保金，待验收合格并完成结算一年后一次性给予无息支付。

- （五）投标人承诺在招标人办理以上各期付款的支付手续前，为招标人出具等额的符合国家规定的发票。

- （六）上述时间不包括招标人正常办理支付报批手续的时间。

- （七）投标人承诺无条件、及时足额将人工费支付给施工工人，不得以任何理由拖欠或挪用工人工资。本工程按合同总额的3%留作质量保证金。保修期满无息退还。

- （八）投标人须在工程竣工验收后30天内按合同要求提交竣工资料及结算文件，否则招标人将不予结算。投标人需配合招标人完成工程竣工结算工作。

- （九）工程施工完毕并验收合格后，由招标人委托咨询公司对该项目进行工程结算审核，最终结算价格以审核报告核定金额为准。委托咨询公司所开展的工程结算审核产生的费用，单项工程结算费用核减率在15%以内的，由招标人承担。单项工程结算费用核减率在15%以上的，由投标人承担。计算公式为：单项工程项目核减率=核减额/送审金额*100%。项目实施地点：广州中医药大学第一附属医院白云医院；

- 八、工程验收

- （一）工程竣工后，投标人在工程竣工验收时，应提供完整、准确、系统的档案管理及施工竣工资料，依据《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2014）及有关行业的标准、规范进行收集、整理，并提交经检验合格的竣工资料和工程结算书以及按法律规范规定应提供的其他竣工资料。提供的纸质原件资料一式1份，提交的竣工资料的费用承担由投标人承担。

- （二）隐蔽工程检查，过程隐蔽或中间验收前12小时投标人以书面形式通知招标人验收的内容、时间、地点，承包人准备验收记录单（印制的表格）由双方签证。验收合格，投标人可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，双方商定时限内修改后按上述循序重新验收。

- （三）工程竣工前3天，由投标人通知招标人验收，并在竣工后3天内验收完毕。工程内容及质量符合要求的，双方签字盖章，同时投标人将全部有效图纸资料向招标人移交。如工程内容尚未完成或质量不合格的，由投标人在商定的期限内补建或返修后再进行验收，直至符合要求为止。并按最后验收合格的日期为竣工日期，由此发生的费用由投标人承担。

- （四）工程竣工后，由投标人提供竣工图纸1份给招标人。

九、投标人资格

（一）投标人必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，投标时需提交有效营业执照或事业单位法人登记证明等资料。

（二）投标人必须具备建筑工程施工总承包三级（或以上）资质，如已替换为最新证书，则提供建筑工程施工总承包乙级或以上资质复印件。

（三）投标人未被列入“信用中国”“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人”记录名单，不处于中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的供应商。

（四）本项目不接受联合体投标。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目报名工作。

（五）法律、法规规定的其他条件。

十、其他

（一）本项目实施过程中所涉及的电焊、切割等施工人员必须持证上岗，涉及动火作业的，应提前向医院保卫科申请办理动火作业证。

（二）本项目中标人应对施工作业区域范围内实施围闭施工，保持作业区域内环境清洁，施工完成后应对作业场地进行清理打扫。

（三）本项目在实施过程中，应配合医院工作正常开展，不得以抢工为由，干扰、阻止医院正常工作开展。必要时，应根据医院实际情况进行施工。

（四）本项目必要时所涉及的加班、抢工等内容，不另计赶工费用。

（五）本项目需提前对现场进行踏勘。

十一、评标办法：综合评标法，最终确定一家中标单位。

十二、报名时间及地点

（一）报名时间：2025年9月18日至2025年9月24日17:00；

（二）报名方式：本项目只接受电子报名，报名邮箱为：byqzyyyzczx@126.com 。请各投标人将报名需要提交资料加盖公章后扫描，将扫描件发至报名邮箱，邮件名称：项目名称+单位名称

（三）报名需提交资料（需加盖公章）

1.有效的营业执照复印件。投标人在经营范围内投标，如营业执照未记载经营范围，同时提供在全国企业信用信息公示系统查询的单位“登记信息”的打印页面并盖章）；

2.企业法人代表证明书、具有法人签名或盖章的被委托人有效授权书（详见附件）；

3.投标报名登记表（详见附件）；

（四）报名所需的资料原件请于开标日当天交至招标人招标采购中心工作人员处。报名是否成功，以邮件回复为准。

（五）报名成功本项目的投标人，若决定不参与投标，请于2025年9月25日上午10：00前电话或邮件通知招标人。

十三、开标时间及地点

（一）开标时间：2025 年9月26日 上午10:30

（二）开标地点：广州市白云区人和镇鹤龙六路2号广州中医药大学第一附属医院白云医院行政楼四楼会议室；

（三）投标人员应为报名登记表上登记的负责投标的人员，该人员凭身份证进入开标地点。

十四、本招标文件所涉及的时间一律为北京时间；

十五、联系人：李老师:020-28806186（技术咨询）

李老师\肖老师：020-28806136/6142（招标流程咨询）

十六、咨询时间：上午 8:30-12:00，下午14:30-17:30

广州中医药大学第一附属医院白云医院

2025年 9月18日

附件：

法定代表人授权书

致：广州中医药大学第一附属医院白云医院

本授权书声明：注册于             （国家或地区）的               （投标人名称）的在下面签字的                  （法定代表人的姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的              （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就“广州中医药大学第一附属医院白云医院儿科及新生儿科病区改造项目）（项目编号：广中医一院白云医院招【2025】27号）”招标的      （可选“报名”），以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于     年   月   日签字生效，特此证明。

随附《法定代表人证明书》

附件：

1、代理人(被授权人)身份证或其他有效的身份证明

注：投标人必须在上述附件上加盖公章。

被授权代表身份证复印件

投标人（法人公章）：

地     址：

法定代表人（签字或盖章）：

职     务：

被授权人（签字或盖章）：

被授权人身份证号码：

职     务：

日期：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

现任我单位                   职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：

附：代表人性别：       年龄：       身份证号码：

企业注册号码：                        企业类型：

经营范围：

。

注：投标人必须在上述附件上加盖公章。

法定代表人身份证复印件

投 标 人（法人公章）：

日        期：

| 投标报名登记表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标项目编号 |  |  | 报名日期 | 年 月 日 |
| 项目名称 |  |  |  |  |
| 报名单位名称 |  |  |  |  |
| 地址(营业执照) |  |  | 邮编 |  |
| 报名人 | 姓名 | 身份证号码 | 手机 | 传真 |
| 投标人（负责投标的人员） | 姓名 | 身份证号码 | 手机 | 电子邮箱 |

附件：