广州中医药大学第一附属医院白云医院

公配房医疗污水处理系统建设调研公告

一、项目概况

广州中医药大学第一附属医院白云医院公配房位于白云区人和镇人和聚贤26号。穗和家园公配房建筑总面积约2500m’，为5层独栋单体建筑，一层、二层、四层、五层已进行基础装修及隔断，三层为毛坯状态，设有1部载人电梯，每层均设置公共卫生间。作为医疗卫生用房，需建设污水处理系统。

二、项目名称

广州中医药大学第一附属医院白云医院公配房医疗污水处理系统建设项目

三、资金来源

财政性资金（非预算指标资金）

四、采购需求

包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或者服务要求等。

五、项目编号

广中医一院白云医院基建[2025]004号

- 计划完成期限

- 签订合同之日起25个日历日。

七、有关资质及资格要求

（一）供应商应具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

4.履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5.参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。【重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）】

6.供应商应具有建设行政主管部门颁发的有效安全生产许可证。

（二）本项目的特定要求：

1.供应商应具备环保工程专业承包三级以上资质，所实施人员应具备相应专项资质。

2.要求提供近5年内医疗行业污水处理项目业务，以所签订合同为准。

3.技术方案针对性：

工艺路线成熟可靠：投标方案采用的工艺（如“预处理+二级生化处理+深度消毒”）必须符合《医院污水处理工程技术规范》（HJ 2029-2013）等国家及地方标准。

消毒工艺有效性：必须对针对医疗污水的特点（如含有病毒、细菌），提出高效、安全、可靠的消毒方案（如次氯酸钠、二氧化氯、紫外线、臭氧等），并说明其优缺点和适用性。

废气处理方案：污水处理站可能产生异味，应有完善的废气收集和处理系统设计。

应急方案：必须提供设备故障、停电、超标排放等突发情况的应急处理预案。

- 关键设备要求，投标单位需明确核心设备（如水泵、风机、消毒设备、自控系统）的品牌、型号和性能参数。并提供制造商授权书和质量保证承诺。对于专利或特有技术，要求提供相关证明文件。

- 该污水站污水处理量预估为5吨/天。

- 出水标准:执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中“预处理标准”，核心指标：• COD≤250mg/L，BOD₅ ≤100mg/L，SS≤60mg/L • 粪大肠菌群≤500 个/L • pH 值：6-9 • 余氯：0.5-2mg/L（接触时间≥1h）。

- 7.该项目应根据环保、水务等政策法规要求，由供应商负责办理该项目所需的污水排放、备案等有关内容，并根据有关要求按期开展第三方水质检测和气体排放检测工作。

（三）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。）

（四）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。

（五）本项目接不受联合体报价。

八、维保服务要求

该项目自验收完成后维保期不低于二年。

九、调研时间及地点

（一）本项目调研时间为：2025年10月13日14:30

（二）调研地点：广州市白云区人和镇鹤龙七路2号广州中医药大学第一附属医院白云医院三号楼一楼会议室

十、联系及报名方式

基建科，020-28806186，报名邮箱：byqzyyyjjk@by.gov.cn

十一、其它要求

（一）意向参与单位应按照上述要求提供所需证明资料，所提交的资料均需在每页上加盖单位公章及骑缝章，报价文件需要加盖公章和骑缝章后进行密封装订，所提交的报名文件应保持密封性完整、印章无缺失。

（二）意向参与单位所提供资料必须确保真实完整，如发现存在弄虚作假、隐瞒等情况者，询价人有权取消其参与资格，并移交询价人监管部门纳入供应商黑名单。

（三）意向参与单位所提交文件需一式五份，每份文件均需按照序页码装订。装订内容包括但不限于：

1.供应商营业执照、经营许可证等（复印件加盖公章）；

2.环保工程专业承包三级以上资质等（复印件加盖公章）；

3.安全生产许可证（需在有效期内，复印件加盖公章）；

4.“信用中国”查询记录（加盖公章）；

5.供应商实施人员相应专项资质资料（复印件加盖公章）；

6.法定代表人/负责人资格证明书（原件加盖公章）；

7.法定代表人/负责人授权委托书（原件加盖公章）；

8.污水处理站的工艺路线、消毒工艺有效性（加盖公章）；

9.项目报价书（包括：1.常规价格（预算内）、常规主要设施配件更换费用价格（明确维保包含配件范围及维保外常用配件价格）、污泥处理方案、废气处理方案、应急方案等），具体格式由供应商自行拟定。

（四）本次调研只作为意向参与单位及市场调研摸底，不代表最终招标采购结果。

（五）该项目需要提前进行现场踏勘。

附件：项目报名表

后勤保障部基建科

2025年9月29日

附件：

调研会议报名表

| 项目名称 | 公配房医疗污水处理系统建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称 | （请加盖单位公章） |  |  |
| 供应商地址 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 联系方式 |  |
| 委托人 |  | 联系方式 |  |

备注：

1.意向报名单位请在调研会召开前一天17:00前进行报名，超过上述时间的报名无效；

2.此次调研会议仅作为该项目市场调研及价格摸底使用，不作为最终采购结果依据。